EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - RETIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 1947/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES DO ANEXO 1.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS: 17/05/2022, às 08h15min.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATÉ: 26/05/2022, às 08h15min

ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 26/05/2022, às 08h15min

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 26/05/2022, às 09h00min

MODELO DE DISPUTA: ABERTO

CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a presente licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação, no sitio www.pregaobanrisul.com.br, regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e do Decreto Municipal nº 2.954/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993 e condições previstas neste edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a aquisição de câmeras de videomonitoramento, com instalação e programação, conforme descrição no Anexo I (Termo de Referência).

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos, e estiverem devidamente credenciadas através do sítio www.pregaobanrisul.com.br, para acesso ao sistema eletrônico.

2.2 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.3 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

- encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País;

- estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Guarani das Missões/RS;

- forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;

- encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;

- estejam reunidas em consórcio.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 A licitante deverá credenciar-se no site www.pregaobanrisul.com.br, observado o seguinte:

- o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

- a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;

- o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3 A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

4. DAS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

4.1 Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao Setor de Licitações e Contratos, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação.

4.2 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do Pregão, qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório.

4.3 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e anexos, decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis.

4.4 Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

4.5 A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

4.6 A licitante que não apresentar impugnação tempestivamente, aceita plena e irrevogavelmente todos os termos, cláusulas e condições constantes do edital e de seus anexos e, vindo a ser a vencedora do certame, assumirá responsabilidade de executar todo o objeto nos termos do instrumento convocatório.

4.7 Os questionamentos e os pedidos de impugnação do edital recebidos, bem como as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos licitantes interessados no site www.pregaobanrisul.com.br.

5. DAS PROPOSTAS INICIAIS

5.1 As licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente no sistema eletrônico do site www.pregaobanrisul.com.br, quando se encerrará a fase de recebimento de propostas.

5.2 Juntamente com o cadastro da proposta inicial de preço, o licitante deverá fazer o upload do arquivo da proposta no sistema eletrônico, conforme modelo sugerido no ANEXO II.

5.3 O upload do arquivo da proposta no site www.pregaobanrisul.com.br será de total responsabilidade do licitante, o qual deverá se certificar de que a proposta anexada seja visível e legível em sua integridade, sem a necessidade de qualquer ação do Pregoeiro que não seja abrir e imprimir o arquivo, sob pena de desclassificação.

5.4 Não é necessário que o arquivo da proposta inicial anexado ao sistema esteja assinado.

5.5 O arquivo da proposta de preços inicial deverá conter, no mínimo, o seguinte:

- Razão Social e/ou número do CNPJ da licitante;

- prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. No silêncio da proposta subentende-se validade de 60 (sessenta) dias;

- os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação de marca e modelo, sendo que os valores devem englobar a tributação, os custos e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas;

- preço unitário e total indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciária, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda despesas com transporte de terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora, inclusive BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento);

5.6 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

5.7 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital.

5.8 No momento do envio da proposta, a licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:

- Na declaração de porte, a empresa deverá selecionar o campo do seu enquadramento;

- Na declaração de conhecimento sobre as especificações do edital, a empresa deverá selecionar o campo que tem pleno conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital.

5.9 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.10 Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.11 Caberá ao pregoeiro sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e sua validade jurídica.

5.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

5.13 Caso o arquivo da proposta inicial esteja corrompido ou danificado, o Pregoeiro poderá solicitar que o licitante anexe o arquivo novamente ou o encaminhe por e-mail.

5.14 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas que acarretaram na desclassificação.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1 Os documentos de habilitação devem ser anexados exclusivamente no sistema eletrônico do site www.pregaobanrisul.com.br antes da abertura da sessão pública, juntamente com a proposta inicial.

6.2 Os documentos exigidos para habilitação serão os seguintes:

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- registro comercial, se empresa individual;

- Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, quando for o caso.

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

- prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual (ver Anexo III);

- prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Negativa de Débitos Federais e INSS);

- prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

- prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

- prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para abertura das propostas iniciais, ou dentro do prazo de validade da mesma;

- Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Débitos Trabalhistas;

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando ter a licitante prestado de modo satisfatório, a venda e instalação de câmeras e transmissão de dados para a solução de sistema de videomonitoramento em vias públicas, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico fornecido pelo CREA;

- Certificado de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia(CREA), bem como o Certificado de Registro Profissional, também emitido pelo CREA de seus responsáveis técnicos;

- Prova de registro profissional, em se tratando de sócio da Empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social(CTPS) e/ou contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil;

- Comprovação de que possui em seu quadro profissionais de campo, com certificações que atendam às seguintes Normas Reguladoras(NR) emitidas pelo Ministério do Trabalho:

- NR6- Equipamento de Proteção Individual(EPI);

- NR10- Segurança em Instalações de Serviços de Eletricidade e ;

- NR35- Trabalho em altura

- Comprovação de que possui equipe técnica especializada e compatível com o objeto deste Edital, devidamente registrados no CREA da região da sede da Empresa;

- Declaração de que a Empresa supracitada não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

- Declaração de Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, firmada por estabelecimento, devidamente autorizado pelo fabricante;

- declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no ANEXO IV;

- declaração de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, conforme modelo sugerido no ANEXO V;

x. A licitante que informou no sistema eletrônico ser beneficiária da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá comprovar tal situação através de certidão da junta comercial ou apresentar declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo sugerido no ANEXO VI (Caso a licitante tenha declarado equivocadamente no site do pregão eletrônico ser beneficiária da Lei Complementar 123/2006, a mesma ficará dispensada de apresentar este documento para fins de habilitação, desde que não tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto na referida lei durante o certame).

6.3 Para fins de habilitação nesta licitação, todos os documentos devem estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas iniciais.

6.4 Caso a licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006 apresente restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar toda a documentação exigida no edital, ainda que apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

6.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6.6 Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis (Art. 3°, § 2º, da Lei 13.726/2018).

6.7 No caso previsto no subitem anterior, a licitante ficará pendente de habilitação até a regular apresentação da documentação faltante, em prazo determinado pelo pregoeiro.

6.8 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, observando-se que:

- se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

- se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

- serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.9 Caberá ao pregoeiro sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos de habilitação e sua validade jurídica

6.10 Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação de acordo com o solicitado neste edital.

6.11 Caso algum dos arquivos dos documentos de habilitação esteja corrompido ou danificado, o Pregoeiro poderá solicitar que o licitante anexe o arquivo novamente ou o encaminhe por e-mail.

6.12 Serão declarados vencedores os licitantes que apresentarem o MENOR PREÇO POR LOTE e que forem declarados HABILITADOS.

6.13 Caso todos os licitantes sejam inabilitados, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1 No dia e hora indicados, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.pregaobanrisul.com.br.

7.2 A partir do horário previsto para a abertura das propostas terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, quando o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, classificando aquelas que atendam ao Edital e desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos.

7.3 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.

8. DA DISPUTA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO

8.1 Aberta etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.

8.2 A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de seu registro e valor.

8.3 O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.4 Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa.

8.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.

8.6 Durante o transcurso da disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

8.7 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos licitantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.8 No caso de desconexão da licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

8.9 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

8.10 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.11 Na hipótese de não haver novos lances durante o período de prorrogação a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.12 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução de um melhor preço, mediante justificativa.

8.13 Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor inicial de sua proposta.

8.14 Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.15 Encerrada a fase de lances, o pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

8.16 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

9. DO JULGAMENTO E DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA FINAL

9.1 Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante classificada em primeiro lugar deverá fazer o upload da proposta final atualizada no sistema, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

9.2 A pedido da licitante e por decisão do Pregoeiro, o prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado.

9.3 A proposta final deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, não podendo os valores ser manuscritos.

9.5 A proposta assinada eletronicamente garante a integridade do documento, sendo que, neste caso, não será necessária a rubrica e/ou assinatura em todas as páginas da proposta.

9.6 Constatado algum erro na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar que a licitante faças as devidas correções e encaminhe-a novamente, desde que não modifique a estrutura da proposta, como por exemplo acrescentar itens ou detalhes técnicos que deveriam constar originariamente na proposta.

9.7 No caso de a proposta não ser aceita, o Pregoeiro convocará a próxima empresa, conforme a ordem de classificação da etapa de lances.

9.8 Caso o arquivo da proposta final esteja corrompido ou danificado, o Pregoeiro poderá solicitar que o licitante anexe o arquivo novamente ou o encaminhe por e-mail.

10. DO ENCAMINHAMENTO DAS VIAS FÍSICAS DA PROPOSTA FINAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

10.1 A licitante vencedora deverá ENTREGAR a proposta final e os documentos de habilitação da empresa, no prazo de até 07 (sete) dias corridos, a contar da solicitação do Pregoeiro, para o endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES/RS - A/C SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, à Rua Boa Vista, 265, Centro, CEP: 97950-000.

10.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por motivo de caso fortuito ou força maior, desde que solicitado pela licitante vencedora.

10.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor desta administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.4 Não serão autenticados os documentos emitidos pela Internet, tendo em vista que a veracidade dos mesmos é feita online.

10.5 A proposta final que for assinada eletronicamente, bem como a documentação de habilitação que possuir autenticação eletrônica, poderá ser enviada por e-mail, dispensando assim o encaminhamento das vias físicas/impressas.

11. DOS RECURSOS

11.1 Declarada a vencedora, o sistema disponibilizará o prazo de 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante possa manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer com registro em ata da síntese das suas razões.

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante implicará decadência do direito de interpor recurso.

11.3 Aceita a intenção de recurso, conceder-se-á ao Recorrente o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões escritas.

11.4 Assim que as razões forem apresentadas pela Recorrente, extingue-se o prazo.

11.5 Publicadas as razões das Recorrentes no sistema online, ficam os demais licitantes desde logo intimados a apresentarem contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias.

11.6 Assim que as contrarrazões forem apresentadas pela Recorrida, extingue-se o prazo.

11.7 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade competente, devidamente informado, quando mantiver a sua decisão.

11.8 A autoridade competente deverá proferir a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do recurso.

11.9 O recurso tem efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 Analisado o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro dará continuidade ao certame.

12. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2 Após as fases anteriores, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12.3 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.

12.4 Da decisão de anular ou revogar a licitação caberá recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13. CONDICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO

13.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de até 05 (cinco) dias, assinar o contrato.

13.2 Para a assinatura do contrato deverão ser comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas.

13.3. As certidões que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

13.4. O prazo de que trata o item 13.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

13.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.

13.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, no prazo estipulado, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.

14. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão final dos serviços (entrega, instalação), e recebimento final por parte do Fiscal de Contrato designado pela Administração Municipal, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato, correndo a despesa nos seguintes créditos orçamentários:

03.03.06.452.0051.1.040 – implantação do Programa de Videomonitoramento paras as Vias Públicas do Município

4.4.90.52 – equipamentos e material permanente

1230 – Videomonitoramento

001 - livres

14.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão, a fim de se acelerar o trâmite para pagamento.

14.3. A efetivação do pagamento fica condicionada a comprovação, mediante entrega juntamente com a Nota Fiscal, de que a contratada se encontra em situação regular para com o FGTS e Previdência Social – INSS, nos termos da legislação vigente.

14.4. Ocorrendo o atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC do período, acrescido de 0,5% ao mês, pro rata.

14.5. Não fará jus à compensação referida no item anterior a licitante vencedora que for causadora do atraso.

15. DAS PENALIDADES

15.1 - Pela inexecução total ou parcial do contratado dentro do prazo estabelecido, poderá a Contratante aplicar as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, independentemente de procedimento judicial.

15.2- Na hipótese de atraso na entrega dos equipamentos, fica estabelecida multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor dos equipamentos em atraso, por dia de atraso, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a entrega do serviço, ou após o prazo concedido às substituições, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas.

15.3- Na hipótese de atraso no atendimento aos chamados da garantia, ou seja, recolhimento do equipamento, para cada ocorrência, fica estabelecida a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do equipamento, por dia de atraso limitados ao valor do respectivo equipamento.

15.4- Na hipótese de atraso na conclusão dos chamados da garantia, para cada ocorrência, fica estabelecida a multa de 3% (três por cento) sobre o valor do equipamento, por dia de atraso limitados ao valor do respectivo equipamento.

15.5- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

15.6- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei.

15.7-Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo de contrato/aceitar nota de empenho ou instrumento equivalente, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e demais penalidades legais, impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas em edital e, se for o caso, no contrato e das demais cominações legais.

15.8. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

15.9 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.10 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Este Edital estará à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Guarani das Missões/RS, localizado na Rua Boa Vista, nº 265, em Guarani das Missões/RS, junto ao Setor de Licitações e Contratos, e na internet para download, nos endereços eletrônicos: www.pregaobanrisul.com.br e www.guaranidasmissoes.rs.gov.br.

16.2 Qualquer divergência entre a especificação do objeto constante do sistema do pregão eletrônico e a descrição deste Edital, prevalecerá a discriminada neste Edital.

16.3 Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

16.4 Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos à licitação.

16.5 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e as demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.

16.6 O pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para atendimento.

16.7 O pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.

16.8 Toda comunicação oficial ocorrerá por e-mail, por meio do sistema do pregão eletrônico ou por publicação, nos termos da legislação.

16.9 Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

ANEXO I – Termo de Referência

ANEXO II – Modelo Sugerido de Proposta de Preços

ANEXO III – Esclarecimento quanto ao Cadastro de Contribuintes do Estado

ANEXO IV – Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

ANEXO V – Declaração de idoneidade

ANEXO VI – Declaração de Beneficiário da Lei Complementar 123/2006

ANEXO VII – Minuta de Contrato

15.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Guarani das Missões/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Guarani das Missões/RS, 13 de maio de 2022.

Jerônimo Jaskulski

Prefeito

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, CONFORME CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

TERMO DE REFERÊNCIA

- INTRODUÇÃO.

Em observância ao disposto nas Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002 elaboramos o presente Termo de Referência para que, através do procedimento legal pertinente, seja efetuado a AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E PROGRAMAÇÃO INCLUSA.

- VALOR ESTIMADO.

Estima-se o valor da presente aquisição em no máximo R$ 181.654,80 (cento e oitenta e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

- JUSTIFICATIVA.

A presente solicitação tem como justificativa para aquisição e instalação de câmeras de videomonitoramento, visando mitigar os riscos e melhorar a segurança dos bens patrimoniais e das pessoas no âmbito das instalações do município. O sistema de videomonitoramento desempenha papel importante, pois visa inibir principalmente agressões pessoais, episódios de furtos, roubos e invasões. Também destina-se a resgatar e reservar, quando necessário as imagens provenientes destas ocorrências.

O sistema proporcionará de forma automática a integração dos diversos dispositivos instalados (câmeras e gravador de imagens), através deste projeto de Monitoramento e Controle sendo possível registrar os atos através de imagens, de forma a tornar verdadeira e eficiente a detecção e a solução de um evento. Este sistema é disposto das funções de exibir, gravar e transmitir imagens.

Será considerada toda a infraestrutura necessária para fixação dos equipamentos e acomodação dos condutores elétricos e de sinal para todos os sistemas seja subterrânea, aérea ou aparente e também atendidas as recomendações com relação à separação de tipo de condutores, seção mínima, ocupação máxima e acessórios de fixação e mudança de direção, nas ligações elétricas e de sinais deverão ser considerados todos os tipos de cabos para cada equipamento e sistema. Deverão ser atendidas as recomendações dos fabricantes e normas vigentes com relação ao tipo, seção, forma de conexão e demais características de cada equipamento

O meio de comunicação a ser utilizado para o sistema de monitoramento será o cabo de fibra ótica. Tendo em vista o custo de implantação e manutenção dessa infra estrutura e  também devido ao sistema ter sua implantação por etapa, optou-se por locação dos pontos de acesso de fibra ótica através de empresa terceirizada especializada, sendo sua instalação e manutenção, de inteira responsabilidade da empresa contemplada em proposta e projeto paralelo independente deste, no que diz respeito a projeto, implantação, manutenção e seus custos, devendo esse sistema suprir as características mínimas exigidas neste projeto no que diz respeito a tipo, velocidade e qualidade de conexão e equipamentos conversores nos pontos de monitoramento, sendo que tal empresa será responsável por instalar, dar manutenção e reparar os pontos onde forem apresentados problemas. A CONTRATADA desse objeto será responsável por comunicar a Prefeitura sobre os pontos de fibra ótica defeituosos e a CONTRATANTE acionará a empresa locadora dos pontos. Da mesma forma a empresa locadora dos pontos, atestando o problema não ser em sua infra estrutura comunicará oficialmente a CONTRATANTE para acionar a CONTRATADA.

Recomenda-se a CONTRATADA, antes do início do contrato, realizar a certificação de todas as tomadas de telecomunicações e terminações de cabos de fibra óptica destinados ao sistema de CFTV indicados no projeto.

Em cada ponto, a comunicação será feita por conversores de fibra fornecendo ao sistema de câmeras um ponto de conexão LAN RJ45 devidamente configurado para interligação integral com a sala NOC e câmeras do sistema.  Esses equipamentos receberão os sinais de vídeo e dados de controle das câmeras. A central de operação na Brigada Militar será responsável pelo monitoramento, gravação, reprodução, supervisão e do controle das diversas câmeras e vídeos, com utilização de equipamentos capazes de permitir visualização da imagem em tempo real, com resolução e características descritas nesse projeto, interação com as câmeras e interferência no sistema, se preciso for e envio das imagens para espelhamento remoto A empresa fornecedora da infraestrutura de fibra deverá fornecer ponto de acesso Vlan ou VPN com conversor de mídia e conexão RJ45 CAT5e em cada ponto das câmeras e também no ponto de monitoramento na brigada com acesso externo, ficando estes sob sua responsabilidade.

As câmeras serão alimentadas com sistema PoE ou fonte especifica, conectadas via cabo UTP Cat 5e ao conversor de fibra, roteadores e switches. Os equipamentos e câmeras serão alimentados por equipamento que forneçam fonte de energia continuada para suprir a queda de energia e este conectado a rede de energia local. As câmeras serão posicionadas conforme opções do estudo de caso de cada ponto para fornecer o ângulo a abrangência da visada desejada. Deverá ser observado a altura ideal para funcionamento dos recursos de vídeo analítico embarcado na câmera respeitando ângulos verticais e horizontais exigidos nas características de cada equipamento.

A câmera determinada para o projeto adota a tecnologia de proteção contra raios e surtos de tensão. Essa tecnologia pode prevenir danos resultantes de pulsos elétricos com potência inferior a 1.500 W. Além de atender aos códigos de segurança elétricos locais, será feito a implantação de dispositivo adicional de proteção de alta potência prevenindo, assim, a queima do equipamento. O aterramento do equipamento e dispositivos externos serão considerados no sistema de proteção em todo o local de instalação em conformidade com os códigos elétricos nacionais e locais. O sistema irá adotar um cabeamento de potencial uniforme. O aterramento atendendo as normas NBR 7089 e NBR 5410 e, ao mesmo tempo aos códigos de segurança elétricos locais. O dispositivo de aterramento não terá curto-circuito com a linha N (neutro) da rede de alta ou baixa tensão ou em conjunto com outros cabos. O cabeamento de terra irá observar os padrões regulamentares quanto a resistência e a seção transversal do cabo para os equipamentos e para raios. Equipamentos pertinentes, conversor de fibra ótica, fontes de alimentação e nobreak, serão alojados em uma caixa metálica, numa altura não inferior a 5 m da base do poste de sustentação.

Atualmente devido ao aumento da segurança e monitoramento nos grandes centros, houve um considerável aumento da criminalidade nos municípios do interior, onde a segurança pública é carente de pessoal e tecnologia. Nesse sentido, com este projeto de videomonitoramento, a municipalidade visa contribuir com a segurança pública e auxiliar as forças oficiais na prevenção à criminalidade e segurança.

As câmeras de monitoramento são utilizadas como medida de intervenção preventiva, empregando sistemas de vigilância eletrônico de segurança e auxiliando a intervenção repressiva das forças de segurança pública.

A utilização desses dispositivos de vigilância, geralmente definidos como um recurso para inibir assaltos, evitar depredações, identificar responsáveis por danos ao patrimônio público, identificar criminosos e possíveis ações da criminalidade, é um fenômeno cada vez mais utilizado para auxiliar no policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, especialmente em vias de trânsito coletoras e arteriais e outras áreas de circulação pública

Os pontos elencados nesse projeto contemplam os principais pontos de interesse incluem as entradas e saídas da cidade, Estes pontos permitirão aumentar a área de atuação do policiamento possibilitando um monitoramento eficaz na resolução das ocorrências na cidade de Guarani Das Missões, visando não somente a criação de um sistema de proteção ao cidadão como também ao bem público de forma consistente e simples, com foco em prevenir analisar e remediar as ocorrências nos pontos cobertos pelo sistema.

Se adequando as condições geográficas (topografias do terreno), de infra estrutura e financeiras do município, a implantação será dividida em etapas, contemplando nessa primeira, a infra estrutura NOC na Sala da Brigada Militar e os 7 primeiros pontos estratégicos de monitoramento, elencados de 01 a 07 definidos nesse projeto.

- DO OBJETO.

O sistema de segurança de vídeo-monitoramento deve ser projetado de modo a seguir as seguintes premissas:

- Ser um sistema de alta disponibilidade;

- Ter baixo custo de operação e manutenção;

- Aproveitar o máximo das infraestruturas existentes;

- Possibilitar o monitoramento a partir de câmeras fixas e móveis a serem instaladas em locais pré-definidos.

- Flexibilidade e facilidade de expansão;

- Dispor de sala de controle do sistema, com monitores em quantidade compatível com a quantidade de câmeras,

- Disponibilização do vídeo para gravação e envio para outras unidades de segurança, sejam municipais, estatuais e federais;

- Capacidade de enviar e receber áudio, com interatividade;

- As câmeras devem prover o transporte de vídeo sobre IP

- A operação ficará a cargo da BM (Brigada Militar) no CISP (Centro Integrado de Segurança Pública de cada Município)

- Equipamentos da sala NOC e dos pontos de câmeras nos locais determinados devem ter sistema de nobreak conforme descrito no projeto, de modo a trabalhar independentemente da distribuição de energia da concessionária.

4.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

A licitante deverá apresentar solução tecnológica que possua as características mínimas e/ou similares às descritas nas especificações dos itens desse projeto. Todos os serviços de instalação, manutenção, garantia de 36 meses para todos os itens e taxas deverão estar contemplados junto ao fornecimento dos equipamentos.

O cabo UTP a ser utilizado no projeto deverá ser homologado ANATEL CAT5e 100% cobre 24 AWG capa         externa em PVC anti-chama.

A infra-estrutura de cabeamento de rede LAN deve seguir as normas de Cabeamento Estruturado ANSI/EIA/TIA/568-B.2 As conectorizações RJ-45 dos cabos UTP devem seguir o padrão TIA-  568A ou 568B

O ponto de monitoramento deverá contar com tomadas 2P + T Padrão Brasileiro 10A 250V compatível com a    norma NBR 14136 para conexão do nobreak e demais equipamentos e Dispositivos de Proteção de Surto ( DPS ) conforme norma da concessionária de energia local

O ponto NOC e pontos de monitoramento devem ser fornecidos com eletro dutos anti-chamas, curvas, conexões, cabos elétricos, cabos UTP, abraçadeiras de fixação, sistema de aterramento com inspeção, ramais de entrada e demais itens necessários para a plena instalação da infraestrutura.

Nesta primeira etapa de implantação, o software a ser utilizado para o monitoramento será o sistema nativo do próprio NVR de gravação, sendo que este dispõe de todos recursos necessários para o bom funcionamento do sistema observando assim o princípio da economicidade, e também tendo a previsão de etapas subsequentes onde será implantado software com analíticos e espelhamento do sistema na sala de monitoramento da Brigada Militar em Santo Ângelo/RS.

4.2. PADRÃO PARA ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de ligação elétrica deverá seguir o “Padrão” para medição de consumo de energia dentro das normas exigidas pela concessionária local, para conexão dos dispositivos à rede elétrica.

Todos os materiais e miscelâneas necessários para a instalação do padrão indicado, devem estar contemplados na proposta da licitante.

4.3.SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA

A locação dos cabos de fibra ótica e sua infra-estrutura,  bem como dos conversores, onu, router board, switches e suas fontes de alimentação que serão instalados na solução de transmissão das imagens, serão fornecidos pela prefeitura municipal através de contrato com empresa especializada a parte, e esta será responsável por toda infra estrutura de transmissão, projeto, compartilhamento de postes, lançamento de cabos, e demais serviços, incluindo taxas e impostos desta,  devendo fornecer uma porta lan rj 45 cat5e de 100 mbps com no mínimo 20 mbps de conexão em cada ponto de monitoramento e uma porta rj cat5e gigabit de no mínimo 200 mbps na central de monitoramento.

4.4.  MEMORIAL DESCRITIVO PONTO NOC

| 01 | RACK DE PISO 44U |
| --- | --- |
| 03 | BANDEJAS FIXAS 1U |
| 01 | REGUA 12 TOMADAS PADRÃO RACK |
| 01 | NVR 32 CANAIS COM HD 10 TB |
| 01 | TV SMART TIPO LED 50 POLEGADAS |
| 01 | CABO HDMI 5 METROS |
| 01 | SUPORTE DE PAREDE PARA TV 50” |
| 01 | CADEIRA GIRATÓRIA |
| 01 | ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA |
| 01 | ESCREVANINHA/BIRO |
| 01 | SWITCH 16 PORTAS GIGABIT |
| 01 | NOBREAK 2200VA |

4.4.1 > MEMORIAL DESCRITIVO PONTO 1

| 01 | POSTE ENTRADA DE LUZ PADRÃO BT |
| --- | --- |
| 01 | POSTE AÇO GALVANIZADO CURVO |
| 01 | GABINETE OUTDOOR 6U P 450 BEGE |
| 01 | SWITCH POE 5 PORTAS |
| 02 | CAMERAS IP VARIFOCAL MOTORIZADA |
| 01 | NOBREAK 600VA |
| 01 | INTERFACE ALERTA FALTA DE ENERGIA AC |

4.4.2 > MEMORIAL DESCRITIVO PONTO 2

| 01 | POSTE ENTRADA DE LUZ PADRÃO BT |
| --- | --- |
| 01 | POSTE CONCRETO TIPO 1 SEM SUPORTE |
| 01 | GABINETE OUTDOOR 6U P 450 BEGE |
| 01 | SWITCH POE 5 PORTAS |
| 01 | CAMERA IP VARIFOCAL MOTORIZADA |
| 01 | NOBREAK 600VA |
| 01 | INTERFACE ALERTA FALTA DE ENERGIA AC |

4.4.3 > MEMORIAL DESCRITIVO PONTO 3

| 01 | POSTE ENTRADA DE LUZ PADRÃO BT |
| --- | --- |
| 01 | POSTE CONCRETO TIPO 2 COM SUPORTES |
| 01 | GABINETE OUTDOOR 6U P 450 BEGE |
| 01 | SWITCH POE 5 PORTAS |
| 02 | CAMERAS IP VARIFOCAL MOTORIZADA |
| 01 | NOBREAK 600VA |
| 01 | INTERFACE ALERTA FALTA DE ENERGIA AC |

4.4.4 > MEMORIAL DESCRITIVO PONTO 4

| 01 | POSTE ENTRADA DE LUZ PADRÃO BT |
| --- | --- |
| 01 | POSTE CONCRETO TIPO 2 COM SUPORTES |
| 01 | GABINETE OUTDOOR 6U P 450 BEGE |
| 01 | SWITCH POE 5 PORTAS |
| 02 | CAMERAS IP VARIFOCAL MOTORIZADA |
| 01 | NOBREAK 600VA |
| 01 | INTERFACE ALERTA FALTA DE ENERGIA AC |

4.4.5 > MEMORIAL DESCRITIVO PONTO 5

| 01 | POSTE ENTRADA DE LUZ PADRÃO BT |
| --- | --- |
| 01 | POSTE CONCRETO TIPO 1 SEM SUPORTE |
| 01 | GABINETE OUTDOOR 6U P 450 BEGE |
| 01 | SWITCH POE 5 PORTAS |
| 02 | CAMERAS IP VARIFOCAL MOTORIZADA |
| 01 | NOBREAK 600VA |
| 01 | INTERFACE ALERTA FALTA DE ENERGIA AC |

4.4.6 > MEMORIAL DESCRITIVO PONTO 6

| 01 | POSTE ENTRADA DE LUZ PADRÃO BT |
| --- | --- |
| 01 | POSTE CONCRETO TIPO 1 SEM SUPORTE |
| 01 | GABINETE OUTDOOR 6U P 450 BEGE |
| 01 | SWITCH POE 5 PORTAS |
| 02 | CAMERAS IP VARIFOCAL MOTORIZADA |
| 01 | NOBREAK 600VA |
| 01 | INTERFACE ALERTA FALTA DE ENERGIA AC |

4.4.7 > MEMORIAL DESCRITIVO PONTO 7

| 01 | POSTE ENTRADA DE LUZ PADRÃO BT |
| --- | --- |
| 01 | POSTE CONCRETO TIPO 2 COM SUPORTES |
| 01 | GABINETE OUTDOOR 6U P 450 BEGE |
| 01 | SWITCH POE 5 PORTAS |
| 02 | CAMERAS IP VARIFOCAL MOTORIZADA |
| 01 | NOBREAK 600VA |
| 01 | INTERFACE ALERTA FALTA DE ENERGIA AC |

4.5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS:

4.5..1 >  Rack de piso 44U

Padrão 19” desmontável

Profundidade: 670mm

Material: Aço SAE 1008

Espessura: Estrutural 1,2 mm – Fechamentos 0,9 mm

Pintura: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado

Abertura para instalação de sistema de ventilação no teto

Estrutura com ponto de aterramento

Moldura com espaços para passagem e fixação dos cabos

Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura

Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105

Cor: Preto Fosco

Padrão de Fixação Conforme norma IEC297 e DIN 41494

4.5.2  > Bandeja fixas 1U

Padrão 19” dupla fixação P580

Bandeja com duas colunas de oblongos de 12x36mm

Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020.

Carga mínima suportada 50kg

Cor: preto fosco

4.5.3  > Régua 12 tomadas

Dimensionais para rack de data-center: 19",1U

Tensão Nominal de operação 100 ~ 240Vac

Corrente Máxima: 10A

Conexão de Entrada: Plugue 2P + T (NBR 14136) 10A

12 tomadas 2P + T(NBR 14136) 10A Certificadas pelo INMETRO

Tecnologias de proteção:

Mini disjuntor rearmável tipo disjuntor (circuit breaker) de 10A.

Proteção contra surtos de tensão: varistor óxido de zinco.

Cabo de alimentação certificado pelo INMETRO

Comprimento do cabo de alimentação: 3 metro

Quantidade de vias do cabo: 3 (Fase, Neutro e Terra)

Cor: Preto.

4.5.4 > Switch 16 portas gigabit padrão rack 19”

Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x

Interface 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX)

Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz

Montagem em Rack

Capacidade de Comutação 32Gbps

Taxa de Encaminhamento de Pacotes 23.8Mpps

Tabela de Endereços MAC 8K

Jumbo Frame 10KB

Certificação FCC, CE, RoHS

4.5.5 > GABINETE OUTDOOR

Compatível para acomodação de equipamentos com padrão 19" em área externa (outdoor).

Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm

Cor bege

Dimensões 6U – profundidade mínima 450P

Capacidade de carga mínima 60Kg

Grau de proteção IP 43

Montado com par de plano de fixação (frontal) padrão 19”

Elastômeros de vedação nas partes móveis,

Porta de aço com fechos linguetas com chave e abertura em 180°

Conector para aterramento
Fixação em poste.

4.5.6 > Câmera IP

Características:

» Resolução mínima de 5 Mega Pixel ou superior

» Lente Varifocal motorizada com variação mínima de 2.7 a 13.5 mm

» Inteligência Artificial embarcada

» Entrada e saída de alarme

» Sensor de imagem: 1/2.7” 5 MP Progressive CMOS ou superior

» Obturador eletrônico: Automático / Manual

» Relação sinal-ruído: >56 dB

» Sensibilidade: 0.009Lux@F1.5 no modo colorido ou superior

» Tipo de lente: Varifocal motorizada com auto íris

» Abertura máxima: F1.5

» Controle do foco Automático / Manual

» Distância do infravermelho: 50 metros (Inteligente)

» Zoom óptico 5x ou superior

» Detecção de face: Captura de face com metadados

» Metadados de face: Expressão facial, idade, gênero, óculos, barba/bigode

» Contagem de pessoas: Entradas e saídas, e quantidade de pessoas na área

» Inteligência perimetral: Linha virtual, cerca virtual (classificação de humanos e veículos), detecção de estacionamento, detecção de ronda e aglomeração de pessoas

» Mapa de Calor:

» Detecção de movimento:

» Região de interesse:

» Máscara de vídeo:

» Mudança de cena:

» Compressão de vídeo: H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG²

» 3 streams de transmissão

» Resoluções mínimas requeridas 5MP(2592×1944)/

» Taxa de frames mínimas requeridas Stream principal: 5MP (1 a 20 FPS)/ 3MP a 4MP (1 a 30 FPS)/ 1MP a 2MP (1 a 60 FPS)/ Stream extra 1: 1 a 30 FPS / Stream extra 2: 1 a 30 FPS

» Controle de taxa de bits: CBR / VBR

» Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco

» Perfil Dia e Noite: Agendamento, Dia e Noite

» Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (120 dB) / HLC

» Balanço do branco: Automático/Manual/ Luz Natural/ Iluminação Pública/ Ambiente externo/ Personalizado

» Rotação de imagem 0º/90º/180º/270º

» Compressão: G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 / G.723

» Interface: 1 RJ-45 (10/100Base-T)

» Protocolos: HTTP; HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP (TLS e SSL); FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; Bonjour; SIP; Multicast; SNMP

» Compatibilidade com Navegadores: IE®, Chrome®, Firefox®5

» Possuir no mínimo uma entrada de Alarme (5mA 5Vdc) /1 saída (300mA 12Vdc)

» Formato do vídeo: NTSC

» Alimentação: 12 Vdc, ou PoE

» Temperatura de operação: -30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%

» Nível de proteção: IP67

» Proteção antivandalismo: IK10

» Case metálico

» Certificados: UL, FCC e CE

4.5.7 - Interface alerta falta de energia AC

Dispositivo deve ser compatível com porta 5mA 5Vdc do tipo NC\NO e informar a central de monitoramento, através do sistema de alarme integrado a câmera, a falta de energia naquele ponto, alertando assim imediatamente a interrupção no fornecimento da energia proveniente da concessionária, seja por ausência, defeito ou até vandalismo, a fim de remediar e evitar a descarga total do sistema de nobreak e interrupção no funcionamento da(s) câmera(s) naquele ponto.

4.5.8 - NOBREAK 2200VA

* Sinalização visual e sonora das condições do equipamento, bateria e rede.

* Sub e sobretensão entrada e saída

* Curto-circuito na saída

* Descarga total da bateria

* Desligamento por carga mínima

* Sub e sobrefrequência

* Sobretemperatura do inversor e transformador

* Sobretemperatura da bateria

* Potência: 2200VA / 1320W

* 8 tomadas padrão NBR 14136

* Bateria 2 Seladas x 17/18Ah

* Tensão da Bateria: 24V

* Quatro estágios de regulação

* Forma de onda semi-senoidal

* Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento

* Função – DC Start com bateria carregada

* Porta-fusível de proteção de entrada AC

* Função True RMS

* Possibilidade de ligação com grupo gerador

* Faixa de frequência na entrada (47Hz- 63Hz)

* Circuito desmagnetizador

* Gabinete anti-chama

* Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento

* Sinalização visual e sonora das condições do equipamento, bateria e rede ,

potência consumida, potência excessiva, bateria baixa, falha de rede

* Alarme visual e auditivo de potência excessiva

* Indicação visual de consumo de carga

* Gerenciamento de bateria que sinaliza quando a bateria precisa ser substituída

* Desligamento por carga mínima

* Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação

* Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor

* Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático

* Proteção contra descarga profunda de bateria

* Tensão de entrada nominal 120V/220V automático

* Tensão de saída nominal configurável 120V e 220V

* Ventilador interno

4.5.9 - NOBREAK 600 VA

* Dois estágios de regulação

* Forma de onda semi-senoidal

* Função DC Start com bateria carregada

* Potência: 600VA / 300W

* 6 Tomadas padrão NBR 14136

* Bateria 1 x 7Ah/12V interna

* Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento

* Chave liga/desliga temporizada

* Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva

* Função True RMS

* possibilidade de utilização com grupo gerador faixa freq.de entr.(45Hz-65Hz)

* Gabinete alto impacto anti-chama

* Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento

* Sinalização visual condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga

* Indicação de potência consumida pela carga

* Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída

* Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor

* Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático

* Proteção contra descarga profunda de bateria

* Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas

* Tensão de entrada nominal 220V

* Tensão de saída nominal 220V

* Auto desligamento após descarga total da bateria

* Rearme automático – Se o Nobreak sofrer um auto desligamento deverá religar automaticamente como retorno da rede elétrica.

* Rearme automático de proteção – Se o Nobreak entrar em modo proteção deverá religar automaticamente com ao menos uma tentativa.

4.5.10 - SWITCH POE 5 PORTAS

* Interface com 5 Portas RJ45 10/100 Mbps

* 4 portas de 100 Mbps PoE/PoE+

• AUTO Negociação • AUTO MDI / MDIX

* Mídia de Rede  100BASE-TX: UTP cat 5, cabo EIA / TIA-568 100O STP

* Taxa de Redirecionamento de Pacote 0.744 Mpps

* Função PD Alive  - detecção de falhas e travamentos de portas

* 4 Portas PoE (RJ45) compatível com 802.3 af

* Capacidade total 60W

* Energia de saída 48 ~57 VDC

* Taxa mínima de encaminhamento de pacotes 744Kpps

* Temperatura de operação – 10° ~  55°

4.5.11 - NVR 32 canais

»  Suporte mínimo para gravação de 32 canais IP

» Capacidade mínima de 2 HDs de até 10 TB cada.

» Capacidade mínima de 20 canais de inteligência de video pela camera

» Capacidade de busca por canal, tempo e tipo de evento

» Capacidade Reconhecimento Facial utilizando câmeras com Reconhecimento embarcado

» Capacidade Análise Forense pela câmera no mínimo em 16 canais

» Capacidade de detecção inteligente pela câmera de pessoa e veiculo nos 32 canais

» Suportar visualização mínima de 4K

» Suportar visualização simultânea e possuir Zoom digital

»Ter compatibilidade com câmeras LPR

» Possuir 1 Saída HDMI  com resolução mínima 4K (3.840 × 2.160)

» Possuir gravação Manual, Agenda, Detecção de movimento, Alarme

» Ser compatível com as inteligências de vídeo embarcada

» Ser compatível contagem de pessoas e mapa de calor

» Compatível com tecnologia H.265+ e H.265

» Capacidade de detectar pessoas e veículos que cruzem uma linha.

» Possuir interface de rede Gigabit Ethernet

» Compatível com Visualização multitelas

» Busca por tipo de classificação, humano ou veículo

» Possuir alerta de perda de video

» Possuir planificação de fisheseyes

» Suportar gravação H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

» Suportar resolução de 8MP ou superior

» Possuir Throughput de rede mínimo de 640 Mbps

» Possuir mínimo de 2 portas USB

» Possuir 1 Porta RS232 (para comunicação com PC ou Mesa Controladora)

» Possuir 1 Porta RS485  (para controle de Speed Dome)

» Possuir suporte aos protocolos de rede HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, Cloud, FTP

» Possuir compatibilidade Onvif 2.4, SDK, CGI

» Ter taxa de gravação mínima de 320 Mbps

» Suporte a Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes

»Ter Capacidade de decodificação mínima de 4-canais@8MP(30fps), 16-canais@1080P(30fps)

» Possuir HD 10 TB especifico para aplicações de videomonitoramento

» HD ser projetado para uma operação de 24h/7 dias por semana

» Ter buffer mínimo de 6 gb/s e cache mínima de 256MB

» Possuir capacidade mínima de 300.000  Ciclos de carga / descarga

4.6 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA

Configuração mínima

Computador Desktop Core i7 – nona geração

Memória RAM de 16GB DDR4

1 porta rj-45  10/100/1000 mbps
1 porta HDMI

1 porta VGA

HD SSD 240 GB

Monitor 19.5" LED,

Inclusos teclado, mouse ótico e caixas de som multimídia

4.7 – TV SMART 50”

Controle remoto

Tela de 50 polegadas

Mínimo de duas entradas HDMI

Resolução mínima 4K

Wi-fi integrado

Frequência mínima de 60Hz

Conversor digital integrado

4.8 – ESCRIVANINHA/BIRÔ

Medida AxLxP  75 cm x 150 cm x 60 cm

Tolerância nas menidas +/- 5%

Material MDF / MDP / BP

Mínimo 3 gavetas

Cor marrom

4.9 – CADEIRA GIRATÓRIA

Apoia braços em ambos os lados

Altura regulável

Assento e encosto estofados

4.10 – SUPORTE DE TV

Tipo fixo universal

Compatível com tv de 50”

Resistencia mínima 50 kg

Material aço

Sistema de encaixe rápido e trava de segurança

Pintura eletrostática

Cor preta

4.11 - CABO HDMI 5 METROS

Cabo HDMI 2.0 19 Pinos 4K 3D 5 Metros

Resolução de Vídeo Suportada 480i, 576i/p, 720i/p, 1080i, 1080p, 2160p

Taxa de Transmissão 18 Gbit/s e 600MHz

Imagens suportadas 2D, 3D

Compatíveis 1.3, 1.4 e 2.0

Compatibilidade Retorno de Áudio - ARC

Compatível com TVs LED, LCD,

Conectores HDMI 2.0 Macho Banhado a Ouro 24k revestido

Cor preta

4.12 – POSTE DENTRADA DE LUZ PADRÃO BT

Poste padrão de entrada de luz monofásica GRE/CPFL GED-13 em conformidade coma a Engenharia de Normas e Padrões no fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição.

Segue link de referência para seguir como padrão de instalação da entrada de energia.

http://sites.cpfl.com.br/documentos-tecnicos/GED-13.pdf

4.13 – POSTE DE CONCRETO

Para a fixação do gabinete outdoor e as câmeras de monitoramento ligação à entrada consumidora nos pontos 02 a 07 será necessária a instalação de poste de Concreto Armado com 7 metros de altura com resistência mínima de 200 DAN.

●	medida da base inferior 0,20 x 0,25 m (+/- 2% )

●	medida da extremidade superior 0,1 x 0,12 m (+/- 2% )

●	Os furos para fixação de equipamentos devem ter eixo perpendicular ao eixo do poste;

●	Todos os furos devem ser totalmente desobstruídos;

●	O poste pode apresentar, em qualquer trecho, tolerância de retilineidade de até 0,25 % de seu comprimento nominal

O poste deve ser entregue fixado ao chão, concretado nos locais indicados pela contratante com sistema de aterramento compatível e recomposição do piso original. Nos locais vulneráveis, indicados pela Contratante, uma manilha de concreto deve ser colocada na melhor posição de proteção do poste, preenchida com areia compactada e selada no topo com concreto, de forma a minimizar a ocorrência de acidentes ou vandalismos.

Em locais que apresentam índices de vandalismo elevado, o contratante pode solicitar a instalação de cerca concertina junto aos postes para impedir a ação de vândalos.

Deverá ser feito a ligação da rede elétrica com o fornecimento da instalação da Tensão Secundária de Distribuição de energia no poste conforme modelo A3 padrão GED13 da CPFL e seu aterramento 
●	O poste deverá ser fornecido com sistema de aterramento, a ser instalado conforme orientação da concessionária de energia;

Para realizar o aterramento conforme padrões exigidos, será necessário:

●	Balde para aterramento confeccionado em material de PVC com dimensões de 300mm por 250mm.

●	Haste para aterramento de cobre maciço de 1/2 (10,00mm) com 2 metros de comprimento.

●	Conector Para Haste de Aterramento ½

4.14 – POSTE CONCRETO SEM SUPORTE

Para os pontos de monitoramento 02, 05 e 06 as câmeras poderão ser fixadas no gabinete outdoor a uma altura não inferior a 6 metros do solo, dispensando uso de braço de sustentação ou prolongadores.

4.15 – POSTE CONCRETO COM SUPORTES

Nos pontos 3, 4 e 7 as câmeras deverão ser instaladas em suportes prolongadores fixados perpendicularmente ao prumo vertical do poste de concreto a uma altura não inferior a 6 m do solo

O suporte prolongador deve ter: 	1 m   1 m

●	Estrutura em aço galvanizado

●	Comprimento de 1 metro: 	       6m        7 m

●	Tubo com diâmetro mínimo de 3”

●	Parede mínima de 2,00mm.

●	Suporte para cabeamento interno

●	Ponto de fixação para poste e para câmera

●	Formato tubular

4.16 – POSTE AÇO GALVANIZADO

Para a fixação do gabinete outdoor e as câmeras de monitoramento ligação à entrada consumidora no ponto 01 será necessária a instalação de poste de aço galvanizado com as características abaixo:

Altura vertical total: 6 metros

Comprimento avanço horizontal total: 4 metros

Altura mínima para início do avanço: 5 metros

Comprimento mínimo horizontal superior: 2 metros

Diâmetro 4 polegadas na base e 3 polegadas no avanço

Parede mínima 3,17 mm na base e 2,65 no avanço

4 m  3” / 2,65mm

2 m

5 m 4” / 2,65 mm                                            6 m

O poste deve ser entregue fixado ao chão, concretado nos locais indicados pela contratante com sistema de aterramento compatível e recomposição do piso original.

Deverá ser feito a ligação da rede elétrica com o fornecimento da instalação da Tensão Secundária de Distribuição de energia no poste conforme modelo A3 padrão GED13 da CPFL e seu aterramento 
●	O poste deverá ser fornecido com sistema de aterramento a ser instalado conforme orientação da concessionária de energia;

Para realizar o aterramento conforme padrões exigidos, será necessário:

●	Balde para aterramento confeccionado em material de PVC com dimensões de 300mm por 250mm.

●	Haste para aterramento de cobre maciço de 1/2 (10,00mm) com 2 metros de comprimento.

●	Conector Para Haste de Aterramento ½

4.17 - DA IMPLANTAÇÃO

O escopo de implantação abrange:

* A vistoria para levantamento dos equipamentos que compõem as soluções de monitoramento por imagens e transmissão de dados através cabos e de rede;

* A instalação das câmeras, gravador digital softwares, unidades de monitoramento e demais materiais e equipamentos descritos neste Termo de Referência;

*Fornecer, instalar e configurar os equipamentos necessários para complementar à solução de monitoramento por imagens. Todos os equipamentos fornecidos devem ser compatíveis e integráveis com as soluções existentes;

* Fornecimento de todos os insumos tecnológicos de hardware e software necessários, bem como equipe técnica necessária ao perfeito funcionamento da solução proposta.

O projeto executivo deve contemplar o fornecimento dos equipamentos necessários, instalação e configuração das soluções. Faz parte, do escopo de instalação, a execução de todas as interligações, necessárias em nível de vídeo, dados e de alimentação de energia entre os equipamentos a serem instalados e com os sistemas existentes e a infra estrutura de fibra ótica locada, bem como aterramento de todos os equipamentos. Finalizada a instalação, tem-se que executar os testes de aceitação em campo dos equipamentos ofertados, na presença de inspetores da Prefeitura Municipal. Os testes de aceitação em campo têm por finalidade aferir a montagem, características operacionais de desempenho e qualidade da solução implementada, exceto a infra estrutura de transmissão em fibra ótica e seus acessórios que serão contemplados em projeto paralelo, e se constituirão dos seguintes itens:

Testes mecânicos;

Testes Elétricos;

Testes Operacionais e do Sistema.

>>> Testes Mecânicos

Inspeção visual;

Fixação e rigidez dos equipamentos, materiais e acessórios (câmeras, suportes, consoles de comando, monitores, switches, estações de trabalho etc);

Disposição dos equipamentos, materiais e acessórios no console;

Disposição das câmeras;

Verificação do encaminhamento e identificação do cabeamento de dados, elétrico, coaxial, utp e amarração etc.;

Verificações das terminações dos conectores;

Identificação dos equipamentos, acessórios e materiais;

Verificação do acabamento interno e estrutural geral.

>>> Testes Elétricos

Continuidade dos cabos e fios de interligação;

Verificação da tensão de alimentação e aterramento dos equipamentos.

Aferição de perdas e fugas de sinal, corrente ou tenção nos circuitos e suas interligações.

>>> Testes Operacionais e de Sistema

Verificação das indicações luminosas do console e teclas de testes;

Medição do nível de vídeo das saídas das câmeras, com imagens de operação normal focalizadas pelas câmeras;

Medição da qualidade das imagens dos receptores (IP/Vídeo), com imagens de operação normal focalizadas pelas câmeras;

Verificação da nitidez das imagens;

Verificação se o posicionamento das câmeras atende a cobertura nas áreas de interesse;

Verificação da funcionalidade da programação do Sistema;

Verificação da resolução e qualidade das imagens digitais para as redes LAN;

Verificação do nível de sinal de saída da câmera e entrada nos monitores;

Ajuste de cor, brilho, contraste e foco, para que seja visualizada uma imagem na melhor qualidade possível;

Qualidade de imagem visualizada nos monitores (interferência e estabilidade);

Seleção de imagens a serem gravadas e monitoramento da gravação;

Verificação do avanço quadro a quadro de imagens gravadas, além os sistemas de busca por alarme, detecção de movimento e data/horários conforme programação requerida;

Reprodução da gravação e monitoramento;

Verificação do sistema de transmissão (Rede Ethernet): velocidades, comandos, atenuações;

Verificação do sistema referente a capacidade de leitura de placas de veículos.

Deve ser fornecido com eletrodutos antichamas, curvas, conexões, cabos elétricos, cabos UTP, abraçadeiras de fixação, sistema de aterramento com inspeção, ramais de entrada e demais itens necessários para a plena instalação do ponto de captura de imagem.

O objeto deverá atender as especificações descritas, sendo igual ou superior.

O prazo para a execução do Contrato será de até 90 (noventa) dias a contar da assinatura. Eventuais prorrogações decorrentes de atrasos no cronograma da implantação da infra estrutura de fibra ótica que será estabelecido e acordado pelas partes, serão acrescidos ao prazo final de entrega do objeto sem ônus para a empresa vencedora deste contrato.

5 - TREINAMENTO PARA OPERADORES:

Após instalação e configuração, deverá ser ministrado no local definido pela contratante, treinamento dos operadores para a solução instalada, compreendendo os seguintes conteúdos:

Operação do sistema, comandos básicos de controle da câmera, mosaicos, visualização em tela cheia, busca de imagens, extração das imagens, explicação geral sobre o software e suas funcionalidades

O treinamento deverá ser realizado com carga horária em um módulo de 12 horas, nos dias a serem definidos pela contratante.

Deverá ser feito acompanhamento dos operadores na prática por pelo menos 1 dia após o treinamento, no caso de dúvidas de operação;

A empresa deverá ficar à disposição durante 36 meses de vigência da garantia para sanar dúvidas dos operadores.

6 - GARANTIAS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Os itens integrantes da solução descritos nesse projeto, produtos e serviços, incluindo o fornecimento de equipamentos e softwares, deverão apresentar garantia de funcionamento de, no mínimo, 3 (três) anos.

No período de garantia é admitida a troca, sem ônus para o Contratante, de equipamentos defeituosos e seus serviços, por outros iguais ou de tecnologia superior.

Não estão incluídos e cobertos pela garantia inerente aos equipamentos e serviços desse projeto, danos, problemas e defeitos provenientes de vandalismo, depredação, roubo, furto ou similar, atos de agentes externos intencionais ou não como colisões de veículos, maquinários e similares, aos equipamentos, suportes e postes de sustentação e suas partes que por ventura causem dano a estes. Em ocorrendo situações elencadas nesse paragrafo a CONTRATADA fica responsável de fazer o levantamento, comunicar oficialmente a CONTRATANTE, acompanhado de boletim de ocorrência se pertinente, relatório detalhado do ocorrido, atos, circunstâncias, danos e consequências, sem ônus para a CONTRATANTE, para que sejam definidas as responsabilidades e custos e se tomem as medidas cabíveis. Não se exime a CONTRATADA de prestar a CONTRATANTE assistência técnica necessária para resolução do problema.

A garantia de atualização dos softwares embarcados e da solução de gerenciamento do sistema deverá ser prestada por corpo técnico do CONTRATADO ou por seu representante formalmente designado.

A contratada deverá prover, caso necessário, atualizações tecnológicas dos softwares embarcados (firmware) dos elementos ativos pelo período da garantia, sem custos adicionais para a contratante.

Os termos da garantia de software e firmware não se aplicam ao sistema operacional ( Windows ou similar ) da estação de trabalho, (computador) este deve ser mantido atualizado e funcionando as custas da CONTRATANTE. Cabe a CONTRATADA responsabilidade sobre seu hardware e periféricos e também sobre software de acesso ao sistema das câmeras, NVR e similares instalado nele, inclusive sua re-instalação e configuração a qualquer tempo sem custos para a CONTRATANTE em caso de formatação ou procedimento similar.

Os serviços de garantia de atualização tecnológica abrangem:

Fornecimento de novas versões do software embarcado (firmware).

Implementação de manutenções corretivas on line e remotas dos elementos que integram cada item, para correção de possíveis falhas, erros ou problemas de implementação.

O suporte técnico, objetivando o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao uso sistema e de seus elementos integrantes, englobando dúvidas quanto à obtenção de eventos (logs de sistema) e operacionalização de sistemas de gerenciamento de rede.

Terão acesso ao suporte técnico os técnicos oficialmente designados pela contratante, devidamente treinados pela contratada.

Durante o período de garantia, o fornecedor executará, sem ônus adicionais, correções de "bugs" de hardware e/ou dos softwares embarcados (firmware).

A contratada assegurará, às suas expensas, a remessa de equipamentos para manutenção ou conserto, garantindo também o retorno do mesmo modo.

Durante o período de garantia, a assistência técnica e o suporte técnico do fornecedor serão prestados conforme as seguintes condições:

Atendimento em dias uteis no horário comercial (das 08:30h às 12:00h, das 13:30 às 18:00).

Apresentar o atendimento e diagnostico em até 48 horas a contar da data e hora do recebimento do chamado técnico.

As garantias de funcionalidade mencionadas neste item se referem aos materiais, equipamentos e serviços   englobados neste projeto, exceto componentes e serviços relativos ao sistema infra estrutura de fibra ótica a ser utilizada para transmissão das imagens que são de responsabilidade da contratada para fornecimento dos pontos de acesso de fibra, e serão regidos por projeto e contrato a parte.

No caso de ser o problema que enseje garantias de produtos e serviços nos itens desse contrato, permanece a contratada sendo responsável pelo diagnostico, apresentação da solução, relatório e supervisão das manutenções e reparos necessários sem ônus para a contratante.

No caso de ser o problema que enseje garantias de produtos e serviços nos pontos de acesso e equipamentos pertencentes a infra estrutura de fibra ótica, as clausulas de garantia e manutenção serão regidas por contrato independente deste e fica a CONTRATADA responsável pelo registro e comunicação, não sendo eximida da ciência do problema, e mantendo acompanhamento e supervisão das medidas e reparos necessários.

7 -  MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FUNCIONALIDADES

A empresa contratada deverá prestar os serviços de manutenção, monitoramento e operação assistida de forma a manter a comunicação e os equipamentos em perfeito funcionamento e configurados de forma especificada neste Termo de Referência.

Em caso de defeito nos equipamentos a manutenção será feita por reparo ou troca simples por outro equipamento igual ou superior e o equipamento defeituoso enviado ao fornecedor/fabricante ou preposto deste para procedimento de reparo

A Contratada fará, mensalmente, o diagnóstico de falhas nas redes e equipamentos, durante o período de garantia, observando e disponibilizando relatório do monitoramento dos tráfegos de entrada e saída, falhas intermitentes e bugs apresentados e reportados pelos operadores, sendo a falha constatada na infra estrutura de fibra ótica, essa deve ser de imediato comunicada para a CONTRATANTE para as providencias cabíveis.

A contratada deverá fazer trimestralmente verificação presencial em todo sistema, bem como manutenção preventiva por técnico habilitado de todos os pontos elencados neste projeto, atividade será supervisionada representante designado pela Prefeitura Municipal e o relatório entregue em duas vias assinadas pelo técnico e representante da prefeitura para arquivamento.

O tempo para solução de problemas de hardware será de até 72 horas e software, até 48 horas, reportados ou identificados oficialmente.

Em caso de anormalidade técnica detectada não ser na infra-estrutura ótica de comunicação, tão logo seja informada ou detectada, a contratada deverá promover a investigação do problema e realizar os procedimentos de atendimento técnico on line ou presencial nas situações em que não for possível restabelecer o funcionamento de outra forma.

As visitas técnicas e o procedimento de manutenção corretiva deverão correr por conta da Contratada, sem nenhum ônus adicional para a contratante.

As manutenções dos equipamentos mencionadas neste item se referem aos materiais, equipamentos e serviços englobados neste projeto, componentes e serviços relativos ao sistema infra estrutura de fibra ótica a ser utilizada para transmissão das imagens são de responsabilidade da contratada para fornecimento dos pontos de acesso de fibra, e serão regidos por projeto e contrato a parte.

Ainda que o problema seja no meio de transmissão, infra estrutura de fibra ótica e seus itens, permanece a contratada sendo responsável pelo diagnostico, apresentação da solução, relatório e supervisão das manutenções e reparos necessários

8 - AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS – MISCELÂNEA

A Prefeitura através de seu técnico avaliará os hardwares e softwares que integrarão a solução, para verificação de desempenho, qualidade e conformidade com as especificações técnicas deste projeto

O fornecedor deverá instalar e configurar uma prova de conceito com todos os equipamentos e softwares ofertados, para validação e teste, por meio de simulação de Acesso e avaliação da solução de rede, pelos técnicos da Prefeitura ou seus prepostos.

Nos testes, o licitante deverá demonstrar as funcionalidades da solução gerenciadora da infraestrutura de comunicação e o seu funcionamento, atendendo a todas as características e parâmetros exigidos.

A solução de monitoramento deverá ser instalada no próprio equipamento gerenciador da infraestrutura de comunicação, de modo a demonstrar suas funcionalidades e características.

Deverá ser apresentado a especificação técnica dos cabos, acessórios e equipamentos utilizados;

Sala de monitoramento: Cabeamento estruturado Cat5E e óptico para servidor, conversores de media e estações de monitoramento;

Cabeamento HDMI para Monitores;

Canaletas, eletrodutos e eletrocalhas;

Configuração e ativação do sistema programação dos IPs na central, nas câmeras, configuração gravador, configuração dos softwares de controle nas estações de monitoramento.

Conjunto de câmeras e postes: Instalação e transporte de poste com concretagem da base, em local definido no projeto;

Relatório fotográfico de cada ponto instalado;

Instalação de caixa porta equipamentos, nobreak e suportes

Revisão geral de todo projeto implantado.

9 - PADRÃO TÉCNICO PARA CÂMERAS SPEED DOME:

Normas a serem observadas no projeto:

Normas do TEM

NR -35 – Trabalho em Altura

NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

NR-6 - Equipamento de Proteção Individual;

Normas ABNT

NBR-6533 -Estabelecimentos dos Efeitos da Corrente Elétrica do Corpo Humano

NBR 5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão

NBR 14039 - Instalações Elétricas em Média Tensão

NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas

TIA/EIA 568-A - Padrão para cabeamento estruturado e redes

10 - IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS

Ponto NOC – Rua Giruá 375 ; Localização da central de gerenciamento e monitoramento onde estarão instalados todos os equipamentos necessários ao funcionamento adequado do sistema de monitoramento de vídeo de vias públicas do Município.

Latitude:  28° 8'32.91"S - Longitude: 54°33'29.15"O

Ponto 01 - Esquina Rua São João com Rua Pindaí (próximo a Secretaria de Obras) -Monitorar a entrada/saída da cidade e também o fluxo de veículos e pedestres em direção a Av São Miguel- Obras, Creche Arco Íris, acesso ao Bairro Esperança.

Itens:

Câmera nº 1 - Fixa varifocal - visada Norte

Câmera nº 2 - Fixa varifocal - visada Oeste

Poste galvanizado curvo

Posição de fixação: canteiro Noroeste

Latitude:  28° 8'26.10"S - Longitude: 54°33'24.22"O

Ponto 02 - Encruzilhada Av São Miguel saída Cerro Largo/Linha Dr Pinto - Monitorar a entrada/saída da cidade e também o fluxo de pessoas em direção ao centro da cidade e Bairro Pampa local com histórico de roubos furtos nas imediações.

Itens:

Câmera nº 3 - Fixa varifocal - visada Oeste

Poste concreto tipo 1 sem suporte

Posição de fixação: canteiro Norte

Latitude:  28° 8'31.12"S- Longitude: 54°34'5.08"O

Ponto 03 - Esquina Av São Miguel (próximo ao Parque de Rodeios/ recebimento de grãos antigo Giovelli)- Monitorar a entrada/saída da cidade e também o fluxo de veículos e pedestres em direção ao centro da cidade,  e acesso a Bairro.

Itens:

Câmera nº 4 - Fixa varifocal - visada Sul

Câmera nº 5 - Fixa varifocal - visada Oeste

Poste concreto tipo 2 com suportes

Posição de fixação: canteiro central

Latitude:  28° 8'29.12"S- Longitude: 54°32'47.10"O

Ponto 04 - Avenida Castelo Branco próximo a BR 392- Monitorar o fluxo de veículos e pedestres, entrada/saída da cidade e acesso ao Loteamento Por do Sol.

Itens:

Câmera nº 6 - Fixa varifocal - visada Leste

Câmera nº 7 - Fixa varifocal - visada Oeste

Poste concreto tipo 2 com suportes

Posição de fixação: canteiro central

Latitude:  28° 8'55.26"S - Longitude: 54°34'7.69"O

Ponto 05 - Avenida Castelo Branco com Esquina da Rua do Parque Industrial próximo a Br392- Monitorar fluxo de veículos e pedestres, entrada/saída da cidade, em direção ao Parque Industrial e a Br 392, local com histórico de roubos e furtos nas imediações.

Itens:

Câmera nº 8 - Fixa varifocal - visada Sul

Câmera nº 9 - Fixa varifocal - visada Oeste

Poste concreto tipo 1 sem suporte

Posição de fixação: canteiro Norte

Latitude:  28° 8'55.16"S - Longitude: 54°32'29.61"O

Ponto 06 - Esquina da Rua Clemente Soltis próximo a BR 392- Monitorar a entrada/saída da cidade e também o fluxo de veículos e pedestres em direção ao Bairro Santa Fé.

Itens:

Câmera nº 10 - Fixa varifocal - visada Sul

Câmera nº 11 - Fixa varifocal - visada Norte

Poste concreto tipo 1 sem suporte

Posição de fixação: canteiro Oeste

Latitude:  28° 9'18.15"S - Longitude: 28° 9'18.15"S

Ponto 07 - Av Edegar Artur Próximo ao Pórtico de Entrada -Trevo de acesso-   Monitorar a entrada/saída de veículos e pedestres da cidade.

Itens:

Câmera nº 12 - Fixa varifocal - visada Sul

Câmera nº 13 - Fixa varifocal - visada Norte

Poste concreto tipo 2 com suportes

Posição de fixação: canteiro central

Latitude:  28° 9'13.26"S - Longitude: 54°33'4.40"O

11 -  DESCRITIVO DOS PONTOS

11.1 - INFRAESTRUTURA – NOC

No referido ambiente, chamado de central de gerenciamento/monitoramento, estarão instalados os equipamentos necessários para receber as imagens das câmeras e demais equipamentos necessários para o funcionamento adequado do sistema de monitoramento de vídeo de vias públicas do Município.

Salienta-se ainda a necessidade de atendimento estrito às especificações técnicas abaixo descritas, a fim de que sejam atingidos os objetivos a que se propõe o sistema de vídeo monitoramento de via públicas, mantendo-se o devido respeito aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, bem como assegurando os preceitos de segurança da informação, quais sejam: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

O NOC (Núcleo de operações da Rede) será instalado no Prédio da Brigada Militar. Esse local de gerenciamento e conteúdo segue a ideia de que nesse ponto estão dispostos os elementos de administração e controle, aplicação de políticas de acesso e outras funcionalidades relacionadas a conteúdo local da solução proposta.

Deverá ser implantado um armário Rack destinado a abrigar o NVR, as terminações dos cabos de comunicação do sistema, incluindo os DIO para os cabos de fibra óptica conectados as câmeras, os paths, switchs e os demais equipamentos necessários para implantação de todo sistema.

Os cabos elétricos e de dados das estações de monitoramento devem encaminhar-se por canaletas, desde o CD estabilizado e o rack até tomadas próximas às estações nas áreas de trabalho. As canaletas, o rack e as demais carcaças metálicas dessa estrutura devem ser conectados eletricamente ao condutor de terra do CD ou a aterramento independente se esse não existir. O cabeamento de dados deve atender os requisitos de desempenho Categoria 5e da norma EIA-TIA 568-B.

Todos os equipamentos deverão estar com energia estabilizada.

11.2 – PONTO DE MONITORAMENTO

No referido local estarão instadas as câmeras de monitoramento responsáveis pela captura das imagens, e estas enviadas a central NOC por meio da infra estrutura de fibra ótica locada. O ponto deverá contar com poste de entrada de energia seguindo os padrões e exigências da concessionária de energia local e um segundo poste conforme descrição nos anexos, exclusivo para sustentação das câmeras e equipamentos pertinentes ao seu funcionamento. Estes equipamentos deverão estar protegidos por uma caixa metálica, aterrada e provida de dispositivos de proteção contra surto elétrico e sobrecarga e seus cabeamentos protegidos por tubulações e eletrodutos.

As câmeras, seus periféricos deverão ser alimentados através de nobreak, assim como os ativos de rede necessários para a transmissão das imagens à central NOC.

As conexões das câmeras e equipamentos de rede não poderão ser aparentes e devem estar protegidas por tubulação ou caixas herméticas

Deve ser fornecido com eletrodutos antichamas, curvas, conexões, cabos elétricos, cabos UTP, abraçadeiras de fixação, sistema de aterramento com inspeção, ramais de entrada e demais itens necessários para a plena instalação do ponto de captura de imagem.

Jerônimo Jaskulski

Prefeito

ANEXO II

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA

AO MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSÕES/RS

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

| DADOS DA EMPRESA PROPONENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL |  |  |  |  |
| CNPJ Nº |  |  |  |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |  |
| FONE |  |  | E-MAIL |  |
|  | LOTE 01; DESCRIÇÕES (VER ANEXO 1); MARCA/MODELO; QUANTIDADE; VALOR. Rack de Piso 44U; 01 unidade; R$. Bandejas Fixas 1U; 03 unidades. Régua tomada padrão Rack; 01 unidade. NVR 32 Canais com HD 10 TB; 01 unidade. Smart TV 50”; 01 unidade. Cabo HDMI 5 metros; 01unidade. Suporte Parede TV 50”; 01 unidade. Cadeira Giratória; 01 unidade. Computador Completo; 01 unidade. Escrivaninha/Birô; 01 unidade. Switch 16 portas Gigabit; 01 unidade. Nobreak 2200 VA; 01 unidade. Instalação e Configuração Central NOC; 01. Poste entrada de Luz Padrão BT; 07 unidades. Poste Galvanizado Curvo; 01 unidade. Poste concreto; 06 unidades. Suporte para câmeras; 06 unidades. Gabinete Outdoor; 07 unidades. Switch POE 5 portas; 07 unidades. Nobreak 600VA; 07 unidades. Interface falta/queda energia AC; 07 unidades. Câmeras IP 5 MP; 13 unidades. Instalação Postes, Rack, câmeras e acessórios.; 07 unidades. Valor Total: R$. |

Declaramos que no preço ofertado estão já estão inclusos os tributos, os fretes, as tarifas, e as despesas decorrentes da execução do objeto.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

(Município), em ______de_____________de ____.

___________________________________

Representante Legal

ANEXO III

ESCLARECIMENTO QUANTO AO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO

PARA FINS DE HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO INFORMAMOS QUE AS LICITANTES COM SEDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODERÃO APRESENTAR COMO PROVA DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO (ALÍNEA G, DO SUBITEM 6.2 DO EDITAL) TANTO A DI/RE COMO O DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA, AMBOS EMITIDOS PELO SITE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO RS, OS QUAIS APRESENTAM OS SEGUINTES LAYOUTS:

SALIENTAMOS QUE OS FORMATOS DOS DOCUMENTOS ACIMA CORRESPONDEM APENAS ÀS EMPRESAS SEDIADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PARA HABILITAÇÃO SERÁ NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DE APENAS UM DELES.

OBS: O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO RIO GRANDE DO SUL NÃO POSSUI INSCRIÇÃO ESTADUAL.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ao

Município de Guarani das Missões/RS

A/C Setor de Licitações e Contratos

Prezado(a) Senhor(a):

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n°_______________________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade no_______________ e do CPF no ________________, DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

______________________, ____ de __________________ de _____.

______________________________________

(representante legal da empresa)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ao

Município de Guarani das Missões/RS

A/C Setor de Licitações e Contratos

Prezado(a) Senhor(a):

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n°_______________________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade no_______________ e do CPF no ________________, DECLARA, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

______________________, ____ de __________________ de _____.

______________________________________

(representante legal da empresa)

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

EMPRESA:

CNPJ/MF N°

ENDEREÇO:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, queremos nos utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, para tanto, declaro sob as responsabilidades da Lei, que a mesma de enquadra como:

(      ) microempresa

(      ) empresa de pequeno porte

(      ) cooperativa, com receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00/ano

Por ser expressão da verdade, eu Contador (a) firmo a presente.

______________________, ____ de __________________ de _____.

______________________________________

Assinatura do(a) Contador (a)

ANEXO VII - (MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2022

CONTRATO Nº ___/2022

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Boa Vista, 265, Centro, na cidade de Guarani das Missões/RS, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.613.030/0001-51, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Jerônimo Jaskulski, CPF nº 331.006.400-04 como CONTRATANTE e ............, inscrita no CNPJ sob o n.º......., com endereço na........, na cidade de ......, Estado ......, neste ato representado por seu .........., Sr.(sra) ........, como CONTRATADO, celebram o presente Contrato, em observância ao Pregão Eletrônico n.º 08/2022, Processo nº 1947/2022, homologado em ....., com fulcro na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e Decreto Municipal nº 2954, de 19 de junho de 2020, assim como pelas condições do Edital, termos da proposta vencedora e conforme as cláusulas e condições que seguem:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1  Aquisição de câmeras de videomonitoramento, com instalação e programação, com embasamento do Termo de Referência, Anexo I do Edital,  conforme descrições abaixo:

# CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO E PAGAMENTO

2.1. O CONTRATANTE, obriga-se a pagar pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula anterior, a importância global de R$ ...(....).

2.2. O preço contratado é considerado completo e abrange todas as despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza, acessórios e/ou necessários à execução do objeto contratado, ainda que não especificados no Edital e anexos.

2.3 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão final dos serviços (entrega, instalação), e recebimento final por parte do Fiscal de Contrato designado pela Administração Municipal, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS E GARANTIA.

3.1 Os itens integrantes da solução, incluindo o fornecimento de equipamentos e softwares, deverão apresentar garantia de funcionamento de, no mínimo, 03 (três) anos.

3.2 No período de garantia é admitida a troca, sem ônus para o Contratante, de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior.

3.3 A garantia de atualização dos softwares embarcados e da solução de gerenciamento da infra-estrutura de comunicação deverá ser prestada por corpo técnico do próprio fabricante dos elementos ativos dos itens, ou por seu representante formalmente designado.

3.4 A contratada deverá prover, caso necessário, atualizações tecnológicas dos softwares embarcados (firmware) dos elementos ativos pelo período da garantia, sem custos adicionais para a contratante.

3.5 Os serviços de garantia de atualização tecnológica abrangem:

- Fornecimento de novas versões do software embarcado (firmware).

- Implementação de manutenções corretivas on line e remotas dos elementos que integram cada item, para   correção de possíveis falhas, erros ou problemas de implementação.

3.6 O suporte técnico, objetivando o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao uso da infra-estrutura de comunicação e de seus elementos integrantes, englobando dúvidas quanto à obtenção de eventos (logs de sistema) e operacionalização de sistemas de gerenciamento de rede.

3.7 Terão acesso ao suporte técnico os técnicos oficialmente designados pela contratante, devidamente treinados pela contratada.

3.8 Durante o período de garantia, o fornecedor executará, sem ônus adicionais, correções de "bugs" de hardware e/ou dos softwares embarcados (firmware).

3.9 A contratada assegurará, às suas expensas, a remessa de equipamentos para manutenção ou conserto, garantindo também o retorno do mesmo modo.

3.10 Durante o período de garantia, a assistência técnica e o suporte técnico do fornecedor serão prestados conforme as seguintes condições:

3.11 Atendimento em horário (das 08:00h às 12:00h, das 14:00 às 18:00 durante todos os dias da semana).

3.12 Apresentar diagnostico e a solução do problema em até 48 horas a contar da data e hora do recebimento do chamado técnico.

3.13  As garantias de funcionalidade mencionadas neste item se referem aos materiais, equipamentos e serviços   englobados neste projeto, componentes e serviços relativos ao sistema infra estrutura de fibra ótica a ser utilizada para transmissão das imagens são de responsabilidade da contratada para fornecimento dos pontos de acesso de fibra, e serão regidos por projeto e contrato a parte.

3.14 Mesmo que o problema que enseje garantias de produtos e serviços seja no meio de transmissão, infra estrutura de fibra ótica e seus itens, permanece a contratada sendo responsável pelo diagnostico, apresentação da solução, relatório e supervisão das manutenções e reparos necessários sem ônus para a contratante

3.15. Não estão incluídos e cobertos pela garantia inerente aos equipamentos e serviços desse projeto, danos, problemas e defeitos provenientes de vandalismo, depredação, roubo, furto ou similar, atos de agentes externos intencionais ou não como colisões de veículos, maquinários e similares, aos equipamentos, suportes e postes de sustentação e suas partes que por ventura causem dano a estes. Em ocorrendo situações elencadas nesse paragrafo a CONTRATADA fica responsável de fazer o levantamento, comunicar oficialmente a CONTRATANTE, acompanhado de boletim de ocorrência se pertinente, relatório detalhado do ocorrido, atos, circunstâncias, danos e consequências, sem ônus para a CONTRATANTE, para que sejam definidas as responsabilidades e custos e se tomem as medidas cabíveis. Não se exime a CONTRATADA de prestar a CONTRATANTE assistência técnica necessária para resolução do problema.

3.16. Os termos da garantia de software e firmware não se aplicam ao sistema operacional ( Windows ou similar ) da estação de trabalho, (computador) este deve ser mantido atualizado e funcionando as custas da CONTRATANTE. Cabe a CONTRATADA responsabilidade sobre seu hardware e periféricos e também sobre software de acesso ao sistema das câmeras, NVR e similares instalado nele, inclusive sua re-instalação e configuração a qualquer tempo sem custos para a CONTRATANTE em caso de formatação ou procedimento similar.

3.17. As garantias de funcionalidade mencionadas neste item se referem aos materiais, equipamentos e serviços   englobados neste projeto, exceto componentes e serviços relativos ao sistema infra estrutura de fibra ótica a ser utilizada para transmissão das imagens que são de responsabilidade da contratada para fornecimento dos pontos de acesso de fibra, e serão regidos por projeto e contrato a parte.

# CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES

4.1. A Contratada deverá executar o contrato (entrega, instalação e programação) em no máximo 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, livre de qualquer despesa adicional para o Município. Eventuais prorrogações decorrentes de atrasos no cronograma da implantação da infra estrutura de fibra ótica que será estabelecido e acordado pelas partes, serão acrescidos ao prazo final de entrega do objeto sem ônus para a empresa vencedora deste contrato.

4.2. A empresa contratada deverá prestar os serviços de manutenção, monitoramento e operação assistida de forma a manter a infra-estrutura de comunicação e os equipamentos em perfeito funcionamento e configurados de forma especificada neste Termo de Referência.

4.3. Em caso de defeito nos equipamentos a manutenção será feita por troca simples por outro equipamento igual e o equipamento defeituoso enviado ao fornecedor/fabricante ou preposto deste para procedimento de reparo

4.4. A Contratada fará, mensalmente, o diagnóstico de falhas nas redes e equipamentos, durante o período de garantia, observando e disponibilizando relatório do monitoramento dos tráfegos de entrada e saída, falhas intermitentes e bugs apresentados e reportados pelos operadores

4.5. A contratada deverá fazer trimestralmente verificação presencial em todo sistema, bem como manutenção preventiva por técnico habilitado de todos os pontos elencados neste projeto, atividade será supervisionada representante designado pela Prefeitura Municipal e o relatório entregue em duas vias assinadas pelo técnico e representante da prefeitura para arquivamento.

4.6. O tempo para solução de problemas de hardware será de até 72 horas e software, até 48 horas, reportados ou identificados oficialmente.

4.7. Em caso de anormalidade técnica detectada na infra-estrutura de comunicação, tão logo seja informada ou detectada, a contratada deverá promover a investigação do problema e realizar os procedimentos de atendimento técnico on line ou presencial nas situações em que não for possível restabelecer o funcionamento de outra forma.

4.8. As visitas técnicas e o procedimento de manutenção corretiva deverão correr por conta da Contratada, sem nenhum ônus adicional para a contratante.

4.9. As manutenções dos equipamentos mencionadas neste item se referem aos materiais, equipamentos e serviços englobados neste projeto, componentes e serviços relativos ao sistema infra estrutura de fibra ótica a ser utilizada para transmissão das imagens são de responsabilidade da contratada para fornecimento dos pontos de acesso de fibra, e serão regidos por projeto e contrato a parte.

4.10. Ainda que o problema seja no meio de transmissão, infra estrutura de fibra ótica e seus itens, permanece a contratada sendo responsável pelo diagnostico, apresentação da solução, relatório e supervisão das manutenções e reparos necessários sem ônus para a contratante.

4.11 O recebimento  será feito por servidor(es) designado(s) pela Administração Municipal, que farão os recebimentos nos termos do artigo 73, inc. I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

4.11.1. provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;

4.11.2 definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades dos materiais e seqüente aceitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis contados após o recebimento provisório.

4.12. Toda e qualquer entrega fora do estabelecido neste Edital será imediatamente notificada ao licitante vencedor que ficará obrigado a reparar em, no máximo, 05 (cinco) dias, sendo de responsabilidade do licitante o ônus da substituição.

4.13. Toda e qualquer despesa relativa à execução do objeto da licitação, correrá por conta exclusiva da licitante vencedora.

4.14. Verificada alguma desconformidade no objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

4.15. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:

03.03.06.452.0051.1.040 – implantação do Programa de Videomonitoramento paras as Vias Públicas do Município

4.4.90.52 – equipamentos e material permanente

1230 – Videomonitoramento

001 - livres

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES

6.1. São obrigações do CONTRATANTE:

- fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto licitado;

- efetuar o pagamento ajustado, à vista das notas fiscais, devidamente atestadas pelo setor competente.

c) Cabe a Secretaria responsável acompanhar a entrega do objeto licitado. Constatando alguma anormalidade, deverá tomar as providências cabíveis.

6.2. São obrigações do CONTRATADO:

    - fornecer o bem de acordo com as especificações e demais condições contratualmente avençadas e, ainda, as constantes do edital de licitação;

    - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributárias decorrentes da execução do presente contrato;

    - providenciar a imediata correção de deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo

CONTRATANTE;

    - arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

    - aceitar, nas mesmas condições avençadas no presente instrumento contratual, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, respeitados os limites legais, conforme dispõe o §1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES E MULTAS

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do contratado dentro do prazo estabelecido, poderá a Contratante aplicar as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, independentemente de procedimento judicial.

7.2- Na hipótese de atraso na entrega dos equipamentos, fica estabelecida multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor dos equipamentos em atraso, por dia de atraso, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a entrega do serviço, ou após o prazo concedido às substituições, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas.

7.3- Na hipótese de atraso no atendimento aos chamados da garantia, ou seja, recolhimento do equipamento, para cada ocorrência, fica estabelecida a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do equipamento, por dia de atraso limitados ao valor do respectivo equipamento.

7.4- Na hipótese de atraso na conclusão dos chamados da garantia, para cada ocorrência, fica estabelecida a multa de 3% (três por cento) sobre o valor do equipamento, por dia de atraso limitados ao valor do respectivo equipamento.

7.5- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

7.6- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei.

7.7-Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo de contrato/aceitar nota de empenho ou instrumento equivalente, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e demais penalidades legais, impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas em edital e, se for o caso, no contrato e das demais cominações legais.

7.8. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.9 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7.10 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO

8.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as partes.

8.2. Poderá também ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, se o CONTRATADO não cumprir as condições e obrigações expressas neste ato, ou ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 79, inciso I da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 e demais legislações em vigor.

# CLÁUSULA NONA - FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarani das Missões/RS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

9.2 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Guarani das Missões/RS, ___ de __________ de 2022.

Jerônimo Jaskulski                                                 ____________________________

Prefeito                                                                              Contratado

Testemunhas:

01)_______________________________________________

02)_______________________________________________