## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

§2º DO ART. 18 DA LEI 14.133/2021

DE: Setor de Engenharia
PARA: Setor de Licitações
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 898/2025

### 1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

a) Necessidade:
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação do sistema de prevenção e combate a incêndio (PPCI) no Centro Administrativo de Guarani das Missões, conforme especificações técnicas do projeto executivo.

b) Problema a ser resolvido:
Adequação das instalações à legislação vigente de segurança contra incêndio, assegurando proteção às vidas e ao patrimônio público.

c) Interesse Público:
Garantir a segurança dos servidores e do público, bem como possibilitar a emissão do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio pelo Corpo de Bombeiros, conforme exigências legais.

### 2. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

a) Quantidade Estimada:

- Extintores:

- 8 extintores PQS 4kg ABC

- 1 extintor PQS 6kg ABC

- Sinalização de Emergência:

- 9 placas indicativas de extintor

- 9 placas de agente extintor

- 1 placa de central de alarme

- 3 placas de acionador de alarme

- 3 placas de sinalizador audiovisual

- 3 placas de hidrante

- 1 placa de casa de bombas

- 3 placas de mangotinho

- 3 placas de mangueiras

- 6 placas de barra antipânico

- 26 placas de saída

- 6 placas de saída à esquerda

- 5 placas de saída à direita

- 8 placas indicativas de pavimento

- 2 placas de escada descida à direita

- 2 placas de escada descida à esquerda

- Iluminação de Emergência:

- Instalação completa de luminárias e blocos faroletes

- Alarme de Incêndio:

- Sistema completo, com central, acionadores, detectores e cabeamento

- Hidrantes e Mangotinhos:

- Sistema completo com tubulações, bomba de incêndio, dispositivo de recalque, abrigos, reservatório de 20.000L

- Saídas de Emergência:

- 1 par barra antipânico dupla

- 4 barras antipânico simples

b) Memória de Cálculo:
Baseada no projeto executivo e memorial descritivo de PPCI, além das quantidades discriminadas na Planilha Orçamentária de março de 2025.

c) Documentos de Suporte:

- Projeto Executivo de PPCI

- Memorial Descritivo

- Planilha Orçamentária

- Normas Técnicas da ABNT e CBMRS

### 3. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

a) Valor Estimado:
R$ 161.386,01 (cento e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e um centavo), conforme Planilha Orçamentária com aplicação do BDI de 16,8%.

b) Preços Unitários Referenciais:

| Item | Valor com BDI |
| --- | --- |
| Extintores | R$ 1.981,43 |
| Sinalização de Emergência | R$ 2.066,13 |
| Iluminação de Emergência | R$ 22.000,05 |
| Alarme de Incêndio | R$ 31.151,84 |
| Hidrantes e Mangotinhos | R$ 97.912,87 |
| Saídas de Emergência | R$ 6.273,68 |

c) Memórias de Cálculo:
Valores obtidos conforme detalhamento na Planilha Orçamentária, com base em cotações de mercado, composições SINAPI e aplicação de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 16,8%.

### 4. JUSTIFICATIVAS PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada, pois envolve a execução de um sistema integrado, cujos componentes devem ser compatíveis e instalados de forma coordenada, garantindo a segurança e a eficiência do PPCI, além de assegurar responsabilidade técnica única sobre o serviço.

### 5. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é viável e necessária, tendo em vista o cumprimento das exigências legais de segurança contra incêndios e a proteção da integridade física dos usuários da edificação. A execução dos serviços será realizada por empresa especializada, conforme as normas técnicas vigentes e o projeto aprovado.

### 6. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

A adoção do ETP Simplificado se justifica pela especificidade e padronização do objeto, cujo escopo técnico já está definido no projeto executivo e memorial descritivo, dispensando análises aprofundadas de alternativas e impactos. O nível de detalhamento apresentado garante a segurança jurídica e a eficiência administrativa da contratação.

Guarani das Missões, 23 de junho de 2025.

Fausto Sher

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Guarani das Missões/RS

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: 23/06/2025

Leandro Inácio Wastowski

Prefeito

## TERMO DE REFERÊNCIA

CONCORRÊNCIA
Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021

DE: Secretaria Municipal da Administração
PARA: Setor de Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 898/2025

### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução do Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Guarani das Missões, compreendendo:

- Fornecimento e instalação de extintores de incêndio;

- Sinalização de emergência com placas fotoluminescentes;

- Instalação de iluminação de emergência;

- Sistema completo de alarme de incêndio;

- Sistema hidráulico com hidrantes e mangotinhos;

- Adequação das saídas de emergência com instalação de barras antipânico.

Quantidade estimada: conforme Anexo Único deste Termo.

Prazo de execução: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

Prorrogação: permitida por até igual período, mediante justificativa e autorização expressa da Administração, conforme art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar evidenciou a necessidade de adequação das instalações do Centro Administrativo às normas de segurança contra incêndio, conforme legislação vigente e exigências do Corpo de Bombeiros Militar do RS.

Considerando a complexidade e o valor da contratação, optou-se pela Concorrência, modalidade prevista no art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, adequada para contratações de maior vulto, complexidade e que exijam qualificação técnica específica.

O objeto da contratação está classificado como serviço comum de engenharia.

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Execução integrada e especializada dos serviços descritos, conforme especificações constantes no projeto executivo, memorial descritivo e planilha orçamentária de PPCI, garantindo a completa adequação do prédio público às normas de segurança contra incêndio e à legislação vigente, viabilizando a emissão do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio.

### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Fornecimento e instalação de todos os equipamentos novos, de primeira qualidade, conforme normas da ABNT e regulamentações do Corpo de Bombeiros;

- Execução por profissionais qualificados, com registro no CREA;

- Responsabilidade técnica formalmente registrada;

- Garantia mínima de 12 (doze) meses para os materiais e serviços;

- Apresentação de amostras dos materiais à fiscalização antes da instalação;

- Cumprimento rigoroso das especificações técnicas do memorial descritivo.

### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução será realizada mediante emissão de ordem de serviço, com prazo máximo de 60 dias corridos.

As etapas da execução e o recebimento definitivo dos serviços serão acompanhados pela fiscalização designada, que verificará a conformidade com as especificações técnicas e legislação aplicável.

Em caso de dúvidas ou divergências durante a execução, estas deverão ser comunicadas à fiscalização antes da continuidade dos serviços.

### 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato será gerido por servidor designado por portaria, que acompanhará:

- O cumprimento do cronograma físico-financeiro;

- A qualidade dos materiais e serviços;

- A conformidade com o projeto executivo e normas técnicas;

- A aplicação de penalidades, quando cabíveis.

A fiscalização também terá a competência de atestar as medições, liberar pagamentos e realizar a recepção provisória e definitiva do objeto.

### 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de nota fiscal e atesto de execução pela fiscalização, conforme medições efetuadas, podendo ser efetuados por etapas concluídas, respeitando o cronograma físico-financeiro aprovado.

Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução dos serviços serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

### 8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Modalidade: Concorrência, do tipo menor preço global.

Critério: Julgamento pela menor proposta global para execução completa do objeto.

Habilitação: conforme art. 67 da Lei nº 14.133/2021, devendo apresentar:

- Habilitação jurídica;

- Regularidade fiscal e trabalhista;

- Qualificação econômico-financeira;

- Comprovação de aptidão técnica, mediante atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto, especialmente em execução de sistemas de prevenção e combate a incêndio;

- Responsabilidade técnica formal registrada no CREA.

### 9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (MATERIAIS E SERVIÇOS)

Valor global estimado: R$ 161.386,01 (cento e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e um centavo), conforme Planilha Orçamentária com aplicação de BDI de 16,80%.

Memória de cálculo:

| ITEM | VALOR TOTAL COM BDI |
| --- | --- |
| Extintores | R$ 1.981,43 |
| Sinalização de Emergência | R$ 2.066,13 |
| Iluminação de Emergência | R$ 22.000,05 |
| Sistema de Alarme de Incêndio | R$ 31.151,84 |
| Sistema de Hidrantes e Mangotinhos | R$ 97.912,87 |
| Adequação das Saídas de Emergência | R$ 6.273,68 |

### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.02.04.122.0005.1.010  - Construção, Melhoria e Expansão do Espaço Físico da Sede Administrativa

4.4.90.51 - Obras e Instalações

1500 – Recursos não vinculados de impostos

A despesa foi autorizada e possui saldo orçamentário suficiente para a contratação.

Guarani das Missões, 23 de junho de 2025.

Fausto Sher

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Guarani das Missões/RS

### Anexo Único – Descrição dos Itens

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extintores diversos | unid. | 9 | conforme planilha | R$ 1.981,43 |
| 2 | Placas de sinalização fotoluminescentes | unid. | 89 | conforme planilha | R$ 2.066,13 |
| 3 | Instalação de Iluminação de Emergência | unid. | 1 | R$ 22.000,05 | R$ 22.000,05 |
| 4 | Instalação do Sistema de Alarme de Incêndio | unid. | 1 | R$ 31.151,84 | R$ 31.151,84 |
| 5 | Instalação de Hidrantes e Mangotinhos | unid. | 1 | R$ 88.185,30 | R$ 88.185,30 |
| 6 | Adequação das Saídas de Emergência (barras antipânico) | unid. | 5 | conforme planilha | R$ 6.273,68 |

TOTAL ESTIMADO: R$ 161.386,01